## Лист3
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА към оферта от ……............................................................................. (име на кандидата) кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Инфраструктурни дейности за енергийна ефективност в производствената сграда на Кировци ЕООД, в две обособени позиции“ за Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на термопомпена инсталация за отопление и охлаждане
ОБЕКТ: Производствена сграда Кировци ЕООД в поземлен имот с идентификатор
77195.732.18., гр. Хасково, бул. Съединение № 62
№ | Описание | М-ка | К-во | Ед. цена без ДДС [лв.] | Обща сума без ДДС [лева] | Ед. цена без ДДС [евро] | Обща сума без ДДС [евро ]
10.1.7.3. ЕСМ №3 – Климатизация
Доставка и монтаж на термопомпена инсталация за отопление и охлаждане
1 | Външно тяло термопомпа инвертор. Qохл.(nom/max)=17,5/20,6kW; EER(nom)=2,81W/W , A35/W7; Qот.(nom/max)=24/32kW; COP(nom)=4,29W/W, A7/W35; Nел.охл.=6,15kW / 380V; Nел.от.=5,51kW / 380V; р-ри W=950, D=390, H=1380, G=139kg; SPL OU=60dB(A) | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Вътрешен топлообменен модул. Nел.=9.1kW/380V; W=670, D=360, H=890, G=60kg с кит за охлаждане ATW-CKS-03 | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | Медна тръба ф1/2"x0,81( м ) | бр. | 40 |  | 0 | 0 | 0
4 | Медна тръба ф28х1 ( м ) | бр. | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Фитинги за медна тръба 1/2" - ф28 (комплект) | бр. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Изолация от пеногума ф12х13мм ( м ) | бр. | 40 |  | 0 | 0 | 0
7 | Изолация от пеногума ф28х13мм ( м ) | бр. | 40 |  | 0 | 0 | 0
8 | Въздушно отоплителен апарат с монтажна конзола, Qот.=23,9kW 50/30°C Nел.=520W / 220V; W=780, H=718, D=385 G=25,5kg; | бр. | 8 |  | 0 | 0 | 0
9 | Управление – термостат и три скорости на вентилатора | бр. | 8 |  | 0 | 0 | 0
10 | Буферен съд 200l емайлиран с топлоизолация | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | Филтър воден У 1 1/4" | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
12 | Кран сферичен 1 1/2" МЖ | пръта | 8 |  | 0 | 0 | 0
13 | Кран за пълнене и източване 1/2" | бр. | 8 |  | 0 | 0 | 0
14 | Кран сферичен 1 1/4" с холендър | бр. | 28 |  | 0 | 0 | 0
15 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
16 | Предпазен клапан 1/2" 3,5bar | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
17 | Тръба PPR стъклофибър ф50х4,6 (м) | бр. | 100 |  | 0 | 0 | 0
18 | Тръба PPR стъклофибър ф40х3,7 (м) | бр. | 140 |  | 0 | 0 | 0
19 | Тръба PPR стъклофибър ф32х3,5mm (м) | м. | 60 |  | 0 | 0 | 0
20 | Преход PPR Fusiotherm с външна резба ф50*11/2" | бр. | 12 |  | 0 | 0 | 0
21 | Преход PPR Fusiotherm с външна резба ф40*11/4" | м. | 24 |  | 0 | 0 | 0
22 | Фитинги за тръба РРR ф40-ф50 /комплект/ колена, муфи, тройници | м. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Фитинги за поцинкована тръба 1/2" - 1 1/2" компл. | м. | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Изолация от пеногума ф54х13мм ( м ) | м. | 100 |  | 0 | 0 | 0
25 | Изолация от пеногума ф42х13мм ( м ) | м. | 140 |  | 0 | 0 | 0
26 | Гъвкава връзка 3/4" МЖ L=600мм | бр. | 16 |  | 0 | 0 | 0
27 | Метална конструкция за укрепване /кг/ | кг. | 400 |  | 0 | 0 | 0
28 | Пуск и настр. на вентил.-климат. с-ми | бр. | 4 |  | 0 | 0 | 0
Дата: |  |  | Обща сума без ДДС |  | 0 | Обща сума без ДДС | 0
…………………………………….. |  |  | ДДС 20% |  | 0 | ДДС 20% | 0
Подпис, печат |  |  | Обща сума с ДДС |  | 0 | Обща сума с ДДС | 0
Проект „Обединяване на границите за чиста и енергийно ефективна металургия в трансграничния регион на България и Турция“ (Uniting Borders for Clean and Energy Efficient Metal Industry in the cross-border area of Bulgaria and Türkiye), акроним: SustainaMetal, Реф. № BGTR0300119, Програма за трансгранично сътрудничество (Interreg VI-A) IPA Bulgaria-Türkiye 2021-2027
Приложение 4.3